«Утверждаю»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

_______  Р.С. Байбулов.

Техническое задание.

На техническое  обслуживание кондиционеров установленных в нежилых помещениях по адресам: г. Уфа, ул. Пушкина,95 (комплекс административных зданий), Пушкина,106.

1. Чистка фильтрующих элементов.

2. Чистка обменников  внутреннего и наружного блоков.

3.Проверка давления хладагента.

4. Проверка потребляемого кондиционером электрического тока. ( мощность)

5.Чистка и промывка дренажа.

6. Чистка лопаток вентилятора блока.

7. Дозаправка хладагентом.

Главный инженер                                                             Р.Р. Хазиев.

8-927-340-45-52.

«Утверждаю»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

_______  Р.С. Байбулов.