Техническое задание на очистку и промывку

наружной канализационной сети по адресу: г. Уфа, ул. Цюрупы,17.

| № 1. | Наименование 2. | Ед. измерения 3. | Количество 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка наружной канализационной сети д=100-150 мм от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 2. | Промывка наружной канализационной сети д=100-150 мм.. | 100 м трубопровода | 0,8 |
| 3. | Очистка колодцев от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 шт колодцев. | 0,04 |